3. Galvanoterapie, iontoforéza: účinky, indikace, kontraindikace

I. Definice

terapeutické působení stejnosměrného (galvanického) proudu na organizmus - akutní 3x denně - chronický 1x týdne (aplikace až 60 minut) - minimální délka terapie 30 minut, běžný počet procedur 6, u perakutních stavů 4-5 procedur prvních 48 hod po úrazu - max. proudová hustota je 0,1 mA/cm2, prahově senzitivní (pacient vnímá proud, ale není to bolestivé, protože jednosměrný proud působí senzitivně a vegetativně)

II. Indikace

chronické bolestivé stavy, artralgie, myalgie, neuralgie

III. Účinky

analgezie, prokrvení, ovlivnění trofiky tkáně

IV. Mechanizmus účinky

polarizace všech tkání a buněk v proudové dráze - vyžaduje čas min. 30 minut, v případě pozitivní odezvy zvyšujeme step 5 min. na 40-60 minut - předpis na 10 minut je non lege artis - proudová hustota je intenzita proudu (mA) procházející určitým průřezem (elektrody) v cm2 - max. proudová hustota je 0,1mA/cm2, - nahromadění iontů na membráně, zvýší se propustnost pro Na+, což vede ke kapilární hyperémii - zlepšení trofiky, imunity, urychlení regenerace (více kyslíku, zvýší se syntéza kolagenu) - zrychlené vstřebávání výronů exsudátů a otoků, snížení bolesti, snížení spasticity, - eutonizace cévního řečiště (správný tonus) - ovlivnění nervové dráždivosti - nevyvolává svalovou kontrakci, proto je možné aplikovat i u perakutních stavů

V. Pod elektrodami odlišné elektrochemické reakce:

1. katelektrotonus - zvýšení dráždivosti nervových zakončení pod katodou (tonus, který vzniká pod katodou) indikace: hypestézie

2. anelektotonus - snížení dráždivosti pod anodou, analgezie (indikace: bolest, citlivá místa)

ochranné roztoky: slabé kyseliny a zásady (vzniká elektrolytická disociace H2O na H +, OH-, na kůži je NaCl, které disociuje na Na plus na katodě, kde je OH minus a vznikne NaOH, Cl minus k anodě a vznikne HCl (riziko poleptání) - proto ochranné roztoky

katoda - kyselý, anoda - zásaditý roztok

při odlepení elektrody - rána (přerušený elektrický okruh)

mezi pokožku a elektrodu se dává podložka, která musí přesahovat přes okraj elektrody

upozornit pacienta na možné začervenání kůže pod elektrodami, adaptaci (brnění el. proudu může po chvíli ustat)

VI. Způsob aplikace

1. Transregionálně (příčná) - elektrony umístěné na opačné strany postižené oblasti, proud prochází napříč oblasti - distorze, kontuze - do 24-36h po úrazu

2. Podélná galvanizace - entezopatie, funkční porucha prokrvení (akrocyanóza, Raynaudův syndrom).. - elektrody jsou umístěné za sebou podél končetiny/jiné části těla, proud prochází podélně

A. sestupná - anoda proximálně, katoda distálně (orientace elektrod)

B. vzestupná - katoda proximálně, anoda distálně

C. radikulární (segmentální) - proud působí na míšní kořen, indikace: neuralgie, KRBS

D. paravertebtrální - elektrody jsou umístěné po stranách páteře - postherpeticka a interkostální neuralgie

E. gangliotropní - působení na vegetativní (autonomní) ganglie

F. neurální - elektrody umístěné podél průběhu konkrétního nervu, katoda distálně - mononeuritidy, lokalizované neuralgie

VII. Intenzita procedury - je limitovaná 2 hledisky

1. max. proudovou hustotou

2. subj. pocit pacienta - nastavení max. prahově senzitivní (pacient cítí jemné brnění)

VIII. Iontoforéza = transport ionizované léčivé látky přes kůži pomocí stejnosměrného elektrického proudu - dopravení iontů přes kůži - spíše do kůže, průchod léku 3-20 mm (diskuze) - galvanický proud s ionizovanou léčivou látkou (kortikoidy, lokální anestetika, analgetika) - lokální aplikace bez injekce, sterilní aplikace, do přesného místa, ale do hloubky těžko definovaná - ion aplikujeme pod elektrodu stejné polarity (odpuzuje léčivo směrem do tkáně) - indikace: kožní onemocnění, kožní anestezie, adheze, záněty - například k aplikaci dexamethazonu, mesocainu, hyaluronidázy, …

IX. 4komorová galvanizace - hydrogalvan - podélná galvanizace - přenos elektrického proudu zprostředkovává voda - 4 nebo 2 vaničky pro HK, DK, řada schémat - rovnoměrné vpravování elektrického proudu - teplota vody ve vaničkách dle základního onemocnění (perakutní hypotermní, neuritidy izotermní, hypertermní - porucha cirkulace) - v celém rozsahu el. pole - depolarizace tkáně s následnou hyperémií, v končetinách na katodě zvýšení nervové dráždivosti, na anodě snížení - indikace: neuritidy, neuralgie, neuropatie, poruchy prokrvení, poruchy inervace, spasticita, periatritida - max. 40 mA u čtyřkomorové, 20 mA u dvojkomorové

X. Elektroléčebná vana - celá ponořená část těla je jedna velká elektroda - nelze odhadnout celkové množství proudu procházejí pacientem - intenzita podle pocitu pacienta, max. 30 mA

Předpis

Galvanoterapie na oblast pravého hlezna, anoda na laterální kotník, velikost 5x8 cm, katoda transregionálně, ochranné roztoky, v intenzitě prahově senzitivní, max. do 4 mA, aplikace 20-40 min., step 10 min, 3x denně.