5. Elektroanalgezie

I. Definice

léčebné využití elektrického proudu za účelem snížení bolesti - nejpoužívanější metody jsou Traber, TENS, interference - bolest je nepříjemnou senzorickou a emocionální zkušeností, která se vztahuje ke skutečné/možné poruše tkáně - akutní x chronická bolest - vodiče: primární - I. řád - pevné vodiče - kovy II. řád - tekuté - tkáně lidského těla

II. Myorelaxační efekt - ovlivnění TrP

1. UZ

2. Kombinovaná terapie - UZ v kombinaci s TENS na povrchové svaly - UZ v kombinaci s Traber/IF na hluboké struktury

III. Příklady elektroanalgie (viz. otázka IX./4. a 6.)

1. Traber

2. TENS

3. interference