6. Středněfrekvenční terapie: interferenční proudy: účinky, indikace, kontraindikace

I. Definice

jsou elektrické proudy o frekvencí 1-100 kHz - nejčastěji využívané v rehabilitaci jsou interferenční proudy - střední frekvence má menší odpor, pacient ji lépe toleruje a proto lze působit hlouběji - je terapeutické využití dvou středněfrekvenčních proudových okruhů, které se v hloubi tkáně kříží a vzniká tam proud, jehož frekvence je rovna vektorovému součtu frekvencí v obou kruzích - jdou hlouběji do tkání, tam se transformují na NF proudy 90 - 130 Hz (modulace amplitudy) - 4 lístek - interferenční proud: vzniká ze dvou středněfrekvenčních proudů o mírně odlišné frekvenci, které se vzájemně interferují, výsledkem je amplitudově modulovaný proud o f 100 Hz

II. Indikace - chronické nociceptivní bolest 10-20 min, 9-12 procedur, podprahově motorická

1. nervové - paréza n. VII., herpes zoster, neuritidy, neuralgie

2. svalové - myositis, myalgie, spasmy, tendinits, epikondylalgie

3. kloubní - RA, bursitidy, synovitidy, capsulitidy

4. poúrazové - podpora hojení

III. Kontraindikace

1. funkční i orgnanické poruchy v akutní fázi

2. hyperanxieta

3. absces

4. ne na oblast srdce, břicha, sinus caroticus, trasnscerebrální aplikace

IV. Způsob aplikace

1. Dvoupolová interference (modulace je vytvořena v přístroji, jednodušší aplikace - jednookruhové bipolární aplikace (lze i na akutní stavy), čtyřlístek se mění na přímku - nižší intenzita, nižší hloubka

2. Čtyčpolová interference - 4 elektrody, interference vzniká v místě jejich křížení

A. klasické - obsolentní, nejhlubší

B. izoplanární vektorové pole - rovnoměrné (lze i na akutní stavy)

C. dipólový vektorové pole - čtyřlístek se změní na přímku, dá se zacílit, rotuje automaticky/ručně, KI akutní stavy

V. Aplikace - subakutní 1x denně, chronická 2-3 x týdně, po 6. aplikaci zhodnotit efekt terapie, obvykle 9-12 procedur - po 1. aplikaci může dojít ke zhoršení obtíží - délka aplikace 3-20 minut - intenzita minimálně podprahově senzitivní - transregionálně/segmentálně/reflexní (ovlivněním Headových zón můžeme ovlivnit vnitřní orgány, který reflexní změnu vyvolali)

VI. Účinky - závisí na modulační frekvenci a intenzitě

1. analgetický - tlumení bolesti

2. motorický - stimulace motorických nervů, vyvolání svalové kontrakce

3. vazomotrický - zvýšení lokálního prokrvení, sekundárně podpora metabolismu a reparace

4. podpora resorpce edému

nižší modulační frekvence - výraznější motorická stimulace

střední frekvence - zejména analgetický účinek

vyšší frekvence - analgetický/senzorický účinek, menší motorická odpověď